## PLANILHA CUSTO 28-03-19
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA
OBJETO: REMANESCENTE DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
LOCAL: RUA JOÃO DE SOUZA MARTINS ESQ. RUA DONA MARIA AMÉLIA DE AZEVEDO - CENTRO | [5 empty] | BDI: 26,63%
MUNICÍPIO/UF: PLATINA - SP | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPROGRAMAÇÃO 2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | V. UNIT. | V. TOTAL | FONTE C/DES
|  |  |  | SEM BDI | SEM BDI | COM BDI | COM BDI | CÓDIGO | REF.
PAÇO MUNICIPAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Limpeza manual do terreno (Com raspagem superficial) | m2 | 208.68 |  |  |  |  | 73948/016 | SINAPI JAN-19
1.2 | Limpeza manual - Internamente nos ambientes sem contrapiso (Com raspagem superficial) | m2 | 96.03 |  |  |  |  | 73948/016 | SINAPI JAN-19
1.3 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 1.13 |  |  |  |  | 03.02.040 | CPOS 174
1.4 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m3 | 43.08 |  |  |  |  | 05.08.220 | CPOS 174
1.5 | Desmobilização de construção provisória | m2 | 17.77 |  |  |  |  | 02.01.200 | CPOS 174
1.6 | Remoção de tapume/chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 78.86 |  |  |  |  | 97637 | SINAPI JAN-19
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
2 | ALVENARIA E COMPLEMENTOS
2.1 | Fechamento de Vãos - Adequação Espera/Recepção/Hall
2.1.1 | Fundação - VB 15x25cm
2.1.1.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 6 |  |  |  |  | 12.01.020 | CPOS 174
2.1.1.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 0.37 |  |  |  |  | 06.02.020 | CPOS 174
2.1.1.3 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 0.04 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
2.1.1.4 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 2.08 |  |  |  |  | 09.01.020 | CPOS 174
2.1.1.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø8mm | kg | 6.56 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
2.1.1.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 3.28 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
2.1.1.7 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.16 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
2.1.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0.16 |  |  |  |  | 11.16.040 | CPOS 174
2.1.1.9 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m2 | 2.7 |  |  |  |  | 32.17.050 | CPOS 174
2.1.1.10 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 0.21 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
2.1.2 | Estrutura
2.1.2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 5.25 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
2.1.2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø 6,3 e 8mm | kg | 41.87 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
2.1.2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø 5,00mm | kg | 8.43 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
2.1.2.4 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.39 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
2.1.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.39 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
2.1.3 | Alvenaria
2.1.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 37.19 |  |  |  |  | 14.04.210 | CPOS 174
2.2.2 | Alvenaria/Estrutura - Platibanda sobre Entrada Principal + Fechamento de vão (Fachada sob Escada)
2.2.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 33.42 |  |  |  |  | 14.04.210 | CPOS 174
2.2.2.2 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 10.92 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
2.2.2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø 6,3mm | kg | 41.65 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
2.2.2.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø 5,00mm | kg | 23.37 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
2.2.2.5 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.76 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
2.2.2.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.76 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
3 | COBERTURA
3.1 | Sobre WC´s, DML e Copa
3.1.1 | Reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, e=20mm - Topo da Platibanda | m2 | 1.73 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
3.1.2 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m2 | 22 |  |  |  |  | 16.03.010 | CPOS 174
3.1.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 8.3 |  |  |  |  | 16.33.052 | CPOS 174
3.1.4 | Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 13.9 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.1.5 | Pingadeira em chapa galvanizada N24 - corte 33cm | m | 11.5 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.1.6 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo - Pingadeira | m2 | 3.8 |  |  |  |  | 33.11.040 | CPOS 174
3.2 | Sobre Entrada Principal
3.2.1 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m2 | 32.8 |  |  |  |  | 16.03.010 | CPOS 174
3.2.2 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 8.2 |  |  |  |  | 16.33.052 | CPOS 174
3.2.3 | Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 16.2 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.2.4 | Pingadeira em chapa galvanizada N24 - corte 33cm | m | 14.6 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.2.5 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo - Pingadeira | m2 | 4.82 |  |  |  |  | 33.11.040 | CPOS 174
3.3 | Descidas Aguas Pluviais
3.3.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm, inclusive conexões - Descidas Cobertura a executar sobre Copa, WC´s e DML | m | 8.6 |  |  |  |  | 46.03.050 | CPOS 174
3.3.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm, inclusive conexões - Descidas Cobertura Existente | m | 52.3 |  |  |  |  | 46.03.050 | CPOS 174
3.4 | Reparos e Conservação em Telhamento Existente
3.4.1 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 3 |  |  |  |  | 04.03.080 | CPOS 174
3.4.2 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m2 | 6 |  |  |  |  | 04.03.040 | CPOS 174
3.4.3 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm | m2 | 6 |  |  |  |  | 16.03.010 | CPOS 174
3.4.4 | Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado | m | 3 |  |  |  |  | 16.03.310 | CPOS 174
3.4.5 | Rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 38.5 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.4.6 | pingadeira em chapa galvanizada N24 - corte 33cm | m | 68.6 |  |  |  |  | 16.33.022 | CPOS 174
3.4.7 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo - Pingadeira | m2 | 22.64 |  |  |  |  | 33.11.040 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDROS
4.1 | Janelas em perfis alumínio anodizado natural, completa
Térreo
4.1.1 | J1 2,00x0,60m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Sala1 + Sala 2 - 3un | m2 | 3.6 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.2 | J2 (1,50x0,60m) - Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - WC Masc/Fem - 2un | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 94569 | SINAPI JAN-19
4.1.3 | J3 (1,50x0,60m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Copa - 1un | m2 | 0.9 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.4 | J4 (1,35x0,60m) - Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - DML - 1un | m2 | 0.81 |  |  |  |  | 94569 | SINAPI JAN-19
4.1.5 | J5 (1,70x0,60m) - Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - WC Masc/Fem - 2un | m2 | 2.04 |  |  |  |  | 94569 | SINAPI JAN-19
4.1.6 | J6 (2,00x1,00m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Salão - 2un | m2 | 4 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.7 | J7 (1,50x0,65m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Recepção/Protocolo - 1un | m2 | 0.975 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.8 | J8 (2,10x0,65m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Salão - 1un | m2 | 1.365 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.9 | J9(0,80x0,60m) - Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - DML 1un | m2 | 0.48 |  |  |  |  | 94569 | SINAPI JAN-19
Escada
4.1.10 | JF - Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m2 | 20.24 |  |  |  |  | 25.01.020 | CPOS 174
4.1.11 | Vidro temperado incolor de 10 mm - Vidro Fixo | m2 | 20.24 |  |  |  |  | 26.02.060 | CPOS 174
Superior
4.1.12 | J1 (2,00x0,60m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Sala do Prefeito - 1un | m2 | 1.2 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.13 | J6 (2,00x1,00m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Sala 4 e Circulação - 3un | m2 | 6 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.14 | J10 (2,80x1,00m) - Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Sala 3 + Ante Sala - 2un | m2 | 5.6 |  |  |  |  | 94573 | SINAPI JAN-19
4.1.15 | J11 (2,45x0,60m) - Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada - Banheiro - 1un | m2 | 1.47 |  |  |  |  | 94569 | SINAPI JAN-19
4.2 | Portas em perfis alumínio anodizado natural e vidro, completa
4.2.1 | P3 (1,85x2,20m + 1,00m de bandeira) - Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida - Hall acesso ao Salão - 1un | m2 | 5.92 |  |  |  |  | 25.02.020 | CPOS 174
4.2.2 | P4 (0,90x2,10m) - Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida - Acesso a Copa, DML e WC's - 1un | m2 | 1.89 |  |  |  |  | 25.02.040 | CPOS 174
4.2.3 | P6 (0,90x2,10m) - Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida - Saida para a Garagem - 1un | m2 | 1.89 |  |  |  |  | 25.02.020 | CPOS 174
4.2.4 | P7 (4,00x2,20m + 1,00m de bandeira) - Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida - Espera - 1un | m2 | 12.8 |  |  |  |  | 25.02.040 | CPOS 174
4.2.5 | Vidro temperado incolor de 10 mm - P3. P4. P6 e P7 | m2 | 22.5 |  |  |  |  | 26.02.060 | CPOS 174
4.3 | Portas em perfis de alumínio completa
4.3.1 | P5 (0,80x2,10m) - Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida - Copa saída externa | m2 | 1.68 |  |  |  |  | 25.02.110 | CPOS 174
4.4 | Complementos
4.4.1 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 500 mm - Portas dos WC | un | 4 |  |  |  |  | 30.01.020 | CPOS 174
4.4.2 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm - Janelas | m | 49.2 |  |  |  |  | 19.01.060 | CPOS 174
4.4.3 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 32.4 |  |  |  |  | 24.08.020 | CPOS 174
4.4.4 | Guarda-corpo com vidro de 8mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 1.5 |  |  |  |  | 24.06.030 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1 | P1 (0,80x2,10) - Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | un | 12 |  |  |  |  | 23.11.040 | CPOS 174
5.2 | P2 (0,70x2,10) - Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm | un | 1 |  |  |  |  | 23.11.030 | CPOS 174
5.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | un | 13 |  |  |  |  | 28.01.040 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
6 | REVESTIMENTO / FORRO / PEITORIL
6.1 | Teto
6.1.1 | Chapisco | m2 | 30.91 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
6.1.2 | Reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, e=20mm - Lajes | m2 | 38.12 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
6.1.3 | Forro em painéis de gesso acartonado, com e=12,5m fixo e baguetado inclusive estrutura metálica de fixação | m2 | 225.74 |  |  |  |  | 22.02.030 | CPOS 174
6.2 | Requadro de Vigas e Vãos
6.2.1 | Reboco com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, e=20mm - Fundo de Vigas e Vãos | m2 | 65.19 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
6.3 | Paredes internas e externas
Internas
6.3.1 | Chapisco | m2 | 115.84 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
6.3.2 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 168.21 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
6.3.3 | Emboço comum | m2 | 42.98 |  |  |  |  | 17.02.120 | CPOS 174
6.3.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 196 |  |  |  |  | 18.11.042 | CPOS 174
Externas
6.3.5 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 51.33 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
6.4 | Complementos
6.4.1 | Moldura de gesso simples 6cm acabamento entre azulejo e laje, locais: onde haverá azulejo | m | 50.9 |  |  |  |  | 22.20.050 | CPOS 174
6.4.2 | Balcão Recepção
6.4.2.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 3.04 |  |  |  |  | 14.04.210 | CPOS 174
6.4.2.2 | Chapisco | m2 | 6.08 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
6.4.2.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 6.08 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
6.4.2.4 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm - 3,10x0,95m acabamento boleado | m2 | 4.5 |  |  |  |  | 44.02.060 | CPOS 174
6.4.2.5 | Massa corrida a base de PVA - Paredes internas | m2 | 6.08 |  |  |  |  | 33.02.060 | CPOS 174
6.4.2.6 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - paredes internas + externas | m2 | 6.08 |  |  |  |  | 33.10.030 | CPOS 174
6.4.3 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 22.1 |  |  |  |  | 29.01.020 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
7 | PISO INTERNO
7.1 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 3.4 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
7.2 | Lastro de concreto impermeabilizado - Espessura 5cm | m3 | 5.68 |  |  |  |  | 17.01.040 | CPOS 174
7.3 | Argamassa de regularização e/ou proteção - Epessura 2,5cm | m3 | 8.48 |  |  |  |  | 17.01.020 | CPOS 174
7.4 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m2 | 339.32 |  |  |  |  | 18.08.062 | CPOS 174
7.5 | Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 232.62 |  |  |  |  | 18.08.072 | CPOS 174
7.6 | Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm
7.6.1 | Soleira largura 20 cm | m | 10.35 |  |  |  |  | 19.01.060 | CPOS 174
7.6.2 | Soleira largura 15 cm | m | 13.5 |  |  |  |  | 19.01.060 | CPOS 174
7.6.3 | Soleira largura 5 cm | m | 33 |  |  |  |  | 19.01.060 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | Água - Fria
8.1.1 | Caixa para hidrômetro, tipo UMA padrão SABESP para cavalete PVC com registro 3/4"- fornecimento e instalação | un | 1 |  |  |  |  | COTAÇÃO
8.1.2 | Kit cavalete para medição de água - Entrada principal, em PVC soldável DN 25 (¾") - fornecimento e Instalação (Exclusive hidrômetro) | un | 1 |  |  |  |  | 95635 | SINAPI JAN-19
8.1.3 | Tubo de PVC soldável com conexões
8.1.3.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 5 |  |  |  |  | 46.01.020 | CPOS 174
8.1.3.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 1 |  |  |  |  | 46.01.030 | CPOS 174
8.1.3.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 3 |  |  |  |  | 46.01.050 | CPOS 174
8.1.4 | Registros, Válvulas e Acessórios
8.1.4.1 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 7 |  |  |  |  | 47.02.020 | CPOS 174
8.1.4.2 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 1 |  |  |  |  | 47.02.110 | CPOS 174
8.2 | Esgoto
8.2.1 | Tubos de PVC branco com conexões
8.2.1.1 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 1 |  |  |  |  | 46.02.010 | CPOS 174
8.2.1.2 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50mm, inclusive conexões | m | 6 |  |  |  |  | 46.02.050 | CPOS 174
8.2.1.3 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100mm, inclusive conexões | m | 6 |  |  |  |  | 46.02.070 | CPOS 174
8.2.2 | Acessórios
8.2.2.1 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  |  |  |  | 49.01.020 | CPOS 174
8.2.2.2 | Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente | un | 4 |  |  |  |  | O.05.000.067549 | CPOS 174 INSUMOS
8.2.2.3 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha - DML | un | 1 |  |  |  |  | 49.01.030 | CPOS 174
8.2.2.4 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | un | 2 |  |  |  |  | 97902 | SINAPI JAN-19
8.2.2.5 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto - Interligação Padrão SABESP | un | 1 |  |  |  |  | 97903 | SINAPI JAN-19
8.3 | Aparelhos/Louças/Complementos
Copa
8.3.1 | Bancada 2,85x0,60m em granito boleado e=3cm | m2 | 2.03 |  |  |  |  | 44.02.060 | CPOS 174
8.3.2 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm | un | 1 |  |  |  |  | 44.06.370 | CPOS 174
8.3.3 | Cabide cromado para banheiro | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.090 | CPOS 174
8.3.4 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  |  |  |  | 44.03.470 | CPOS 174
8.3.5 | Válvula americana | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.620 | CPOS 174
8.3.6 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.200 | CPOS 174
DML
8.3.7 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  |  |  |  | 44.01.310 | CPOS 174
8.3.8 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.010 | CPOS 174
8.3.9 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.640 | CPOS 174
8.3.10 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ - Tanque e Máquina | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.400 | CPOS 174
WC Masc. e Fem. Funcionários
8.3.11 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 2 |  |  |  |  | 44.01.240 | CPOS 174
8.3.12 | Bacia sifonada com caixa acoplada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  |  |  |  | COTAÇÃO + MO 44.01.800 | CPOS 174
8.3.13 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.300 | CPOS 174
8.3.14 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.650 | CPOS 174
8.3.15 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.010 | CPOS 174
8.3.16 | Engate flexível metálico DN=1/2" | un | 4 |  |  |  |  | 44.20.100 | CPOS 174
8.3.17 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede - 0,70x0,90m - 2un | m2 | 1.26 |  |  |  |  | 26.04.010 | CPOS 174
8.3.18 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.130 | CPOS 174
8.3.19 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.050 | CPOS 174
8.3.20 | Toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor branco | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.180 | CPOS 174
8.3.21 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 500 mm - lavatórios acessíveis | un | 2 |  |  |  |  | 30.01.020 | CPOS 174
8.3.22 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 800 mm - bacias acessíveis | un | 6 |  |  |  |  | 30.01.030 | CPOS 174
8.3.23 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.280 | CPOS 174
WC Masc. e Fem. Público
8.3.24 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 2 |  |  |  |  | 44.01.240 | CPOS 174
8.3.25 | Bacia sifonada com caixa acoplada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 2 |  |  |  |  | COTAÇÃO + MO 44.01.800 | CPOS 174
8.3.26 | Torneira volante tipo alavanca | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.300 | CPOS 174
8.3.27 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.650 | CPOS 174
8.3.28 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.010 | CPOS 174
8.3.29 | Engate flexível metálico DN=1/2" | un | 4 |  |  |  |  | 44.20.100 | CPOS 174
8.3.30 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede - 0,70x0,90m - 2un | m2 | 1.26 |  |  |  |  | 26.04.010 | CPOS 174
8.3.31 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.130 | CPOS 174
8.3.32 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.050 | CPOS 174
8.3.33 | Toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor branco | un | 2 |  |  |  |  | 44.03.180 | CPOS 174
8.3.34 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 500 mm - lavatórios acessíveis | un | 2 |  |  |  |  | 30.01.020 | CPOS 174
8.3.35 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 800 mm - bacias acessíveis | un | 6 |  |  |  |  | 30.01.030 | CPOS 174
8.3.36 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 |  |  |  |  | 44.20.280 | CPOS 174
Banheiro
8.3.37 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 1 |  |  |  |  | 44.01.240 | CPOS 174
8.3.38 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | un | 1 |  |  |  |  | 44.01.800 | CPOS 174
8.3.39 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 |  |  |  |  | 44.03.300 | CPOS 174
8.3.40 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.650 | CPOS 174
8.3.41 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.010 | CPOS 174
8.3.42 | Engate flexível metálico DN=1/2" | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.100 | CPOS 174
8.3.43 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede - 0,70x0,90m - 2un | m2 | 0.63 |  |  |  |  | 26.04.010 | CPOS 174
8.3.44 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 |  |  |  |  | 44.03.130 | CPOS 174
8.3.45 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 1 |  |  |  |  | 44.03.050 | CPOS 174
8.3.46 | Toalheiro interfolhas em plástico ABS reforçado na cor branco | un | 1 |  |  |  |  | 44.03.180 | CPOS 174
8.3.47 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 500 mm - lavatórios acessíveis | un | 2 |  |  |  |  | 30.01.020 | CPOS 174
8.3.48 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"x 800 mm - bacias acessíveis | un | 3 |  |  |  |  | 30.01.030 | CPOS 174
8.3.49 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 |  |  |  |  | 44.20.280 | CPOS 174
Diversos
8.3.50 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 3 |  |  |  |  | 44.03.400 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA / MONITORAMENTO E ALARME
9.1 | Instalações Elétricas Internas
9.1.1 | Eletrodutos de PVC com conexões
9.1.1.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 270 |  |  |  |  | 38.19.030 | CPOS 174
9.1.2 | Caixas de PVC
9.1.2.1 | Caixa de embutir em PVC 4x2” | un | 4 |  |  |  |  | 40.07.010 | CPOS 174
9.1.2.2 | Caixa de embutir em PVC, octogonal com fundo móvel 4x4” | un | 4 |  |  |  |  | 40.07.040 | CPOS 174
9.1.3 | Quadros/Disjuntores
9.1.3.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  |  |  |  | 37.03.200 | CPOS 174
9.1.3.2 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação | un | 2 |  |  |  |  | 74130/005 | SINAPI JAN 19
9.1.3.3 | Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V , fornecimento e instalação | un | 13 |  |  |  |  | 74130/003 | SINAPI JAN 19
9.1.3.4 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos | un | 1 |  |  |  |  | 37.17.090 | CPOS 174
9.1.3.5 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 4 |  |  |  |  | 37.24.032 | CPOS 174
9.1.3.6 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.190 | CPOS 174
9.1.3.7 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.310 | CPOS 174
9.1.3.8 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.300 | CPOS 174
9.1.3.9 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | m | 2 |  |  |  |  | 39.04.050 | CPOS 174
9.1.3.10 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.110 | CPOS 174
9.1.4 | Fios e Cabos
9.1.4.1 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 700 |  |  |  |  | 39.21.010 | CPOS 174
9.1.4.2 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 600 |  |  |  |  | 39.21.020 | CPOS 174
9.1.4.3 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 200 |  |  |  |  | 39.21.030 | CPOS 174
9.1.4.4 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  |  |  |  | 39.21.070 | CPOS 174
9.1.4.5 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  |  |  |  | 39.21.060 | CPOS 174
9.1.5 | Interruptores e Tomadas
9.1.5.1 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 19 |  |  |  |  | 40.05.020 | CPOS 174
9.1.5.2 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | un | 5 |  |  |  |  | 40.05.080 | CPOS 174
9.1.5.3 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | un | 37 |  |  |  |  | 40.04.460 | CPOS 174
9.1.5.4 | Tomada 2P+T – 20A/250V, local: iluminação de emergência | un | 11 |  |  |  |  | 40.04.460 | CPOS 174
9.1.5.5 | Tomada 2P+T – 20A/250V, local: ar condicionado | un | 5 |  |  |  |  | 40.04.460 | CPOS 174
9.1.6 | Luminárias
9.1.6.1 | Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W | un | 13 |  |  |  |  | 41.14.210 | CPOS 174
9.1.6.2 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com aletas parabólicas, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W/36 W | un | 59 |  |  |  |  | 41.14.160 | CPOS 174
9.1.6.3 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q-2, 18 W - 220 V | un | 13 |  |  |  |  | 41.09.880 | CPOS 174
9.1.6.4 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | un | 59 |  |  |  |  | 41.09.750 | CPOS 174
9.1.6.5 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W | un | 26 |  |  |  |  | 41.07.810 | CPOS 174
9.1.6.6 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | un | 118 |  |  |  |  | 41.07.070 | CPOS 174
9.1.7 | Telefonia, Lógica e TV
9.1.7.1 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100 |  |  |  |  | 38.19.030 | CPOS 174
9.1.7.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | m | 100 |  |  |  |  | 38.01.080 | CPOS 174
9.1.7.3 | caixa de embutir em PVC 4x2” | un | 12 |  |  |  |  | 40.07.010 | CPOS 174
9.1.7.4 | quadro Telebrás de embutir 60x60x12cm, chapa de aço DEE = 1mm - telefonia | un | 1 |  |  |  |  | 37.01.120 | CPOS 174
9.1.7.5 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | un | 6 |  |  |  |  | 40.04.080 | CPOS 174
9.1.7.6 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 6 |  |  |  |  | 40.04.096 | CPOS 174
9.1.7.7 | Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos | un | 100 |  |  |  |  | 39.11.090 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
10 | SPDA
10.1 | Barra condutora chata em alumínio, 7/8" x 1/8", inclusive acessórios de fixação | m | 96 |  |  |  |  | 42.05.440 | CPOS 174
10.2 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 100 |  |  |  |  | 39.04.080 | CPOS 174
10.3 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 7 |  |  |  |  | 42.05.190 | CPOS 174
10.4 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 7 |  |  |  |  | 42.05.310 | CPOS 174
10.5 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 7 |  |  |  |  | 42.05.300 | CPOS 174
10.6 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 4 |  |  |  |  | 42.01.086 | CPOS 174
10.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 24 |  |  |  |  | 38.01.120 | CPOS 174
10.8 | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | un | 15 |  |  |  |  | 42.05.390 | CPOS 174
10.9 | Conector cabo/haste de 3/4´ | pç | 15 |  |  |  |  | 42.05.110 | CPOS 174
10.10 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | pç | 15 |  |  |  |  | 42.05.510 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
11.1.1 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | pç | 6 |  |  |  |  | 50.10.120 | CPOS 174
11.1.2 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 6 |  |  |  |  | 97.01.010 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
12 | PINTURA
12.1 | Massa corrida a base de PVA - Laje | m2 | 123.62 |  |  |  |  | 33.02.060 | CPOS 174
12.2 | Massa corrida a base de PVA - Forro de gesso | m2 | 225.74 |  |  |  |  | 33.02.060 | CPOS 174
12.3 | Massa corrida a base de PVA - Paredes internas | m2 | 1027 |  |  |  |  | 33.02.060 | CPOS 174
12.4 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - lajes e forro de gesso | m2 | 364.81 |  |  |  |  | 33.10.030 | CPOS 174
12.5 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - paredes internas + externas | m2 | 1730.87 |  |  |  |  | 33.10.030 | CPOS 174
12.6 | Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo | m2 | 64.89 |  |  |  |  | 33.12.010 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
13 | INSTALAÇÕES EXTERNAS
13.1 | Águas Pluviais
13.1.1 | Caixa de alvenaria para drenagem 60x60x60cm - 4un
13.1.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m3 | 2.4 |  |  |  |  | 06.01.020 | CPOS 174
13.1.1.2 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m3 | 0.15 |  |  |  |  | 11.04.040 | CPOS 174
13.1.1.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 0.15 |  |  |  |  | 11.16.020 | CPOS 174
13.1.1.4 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m2 | 6.67 |  |  |  |  | 14.02.030 | CPOS 174
13.1.1.5 | Cimentado desempenado | m2 | 5.76 |  |  |  |  | 17.03.020 | CPOS 174
13.1.1.6 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m2 | 1.44 |  |  |  |  | 49.06.020 | CPOS 174
13.1.1.7 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 0.86 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
13.1.2 | Tubulação
13.1.2.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm, inclusive conexões | m | 75.8 |  |  |  |  | 46.03.050 | CPOS 174
13.1.2.2 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm, inclusive conexões | m | 3 |  |  |  |  | 46.03.040 | CPOS 174
13.2 | Instalações Elétricas Externas e Iluminação
13.2.1 | Entrada de energia, Telefonia e Porteiro eletrônico
13.2.1.1 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un | 1 |  |  |  |  | 36.03.020 | CPOS 174
13.2.1.2 | Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ - inclusive conexões - Poste | m | 7 |  |  |  |  | 46.21.080 | CPOS 174
13.2.1.3 | Eletroduto galvanizado, pesado de 1 1/2´ - com acessórios | m | 4 |  |  |  |  | 38.05.100 | CPOS 174
13.2.1.4 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 1 |  |  |  |  | 36.04.010 | CPOS 174
13.2.1.5 | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | m | 7 |  |  |  |  | 69.20.070 | CPOS 174
13.2.1.6 | Disjuntor termomagnético tripolar Padrão NEMA (Americano) 125 a 150A 240V, Fornecimento e Instalação | un | 1 |  |  |  |  | 74130/006 | SINAPI JAN 19
13.2.1.7 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un | 1 |  |  |  |  | 36.05.010 | CPOS 174
13.2.1.8 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 30 |  |  |  |  | 39.21.080 | CPOS 174
13.2.1.9 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 4 |  |  |  |  | 39.21.060 | CPOS 174
13.2.1.10 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.200 | CPOS 174
13.2.1.11 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.310 | CPOS 174
13.2.1.12 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 1 |  |  |  |  | 42.05.300 | CPOS 174
13.2.2 | Iluminação
13.2.2.1 | caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de brita | un | 3 |  |  |  |  | 83446 | SINAPI JAN 19
13.2.2.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 60 |  |  |  |  | 38.13.010 | CPOS 174
13.2.2.3 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 200 |  |  |  |  | 39.21.020 | CPOS 174
13.2.2.4 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 6 |  |  |  |  | 41.13.200 | CPOS 174
13.2.2.5 | Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G-24D-2 de 18 W | un | 6 |  |  |  |  | 41.07.810 | CPOS 174
13.2.2.6 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W | un | 5 |  |  |  |  | 41.12.080 | CPOS 174
13.2.2.7 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W | un | 5 |  |  |  |  | 41.05.240 | CPOS 174
13.2.2.8 | reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V | un | 5 |  |  |  |  | 41.08.450 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
14 | COMPLEMENTOS EXTERNOS
14.1 | Fechamento em Muro + Portão PF1- Frontal C=2,00m h=2,00m
Fundação - VB 15x25cm
14.1.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 4 |  |  |  |  | 12.01.020 | CPOS 174
14.1.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 0.42 |  |  |  |  | 06.02.020 | CPOS 174
14.1.3 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 0.02 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
14.1.4 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 1 |  |  |  |  | 09.01.020 | CPOS 174
14.1.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø8mm | kg | 3.16 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.1.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 3.04 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.1.7 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.08 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0.08 |  |  |  |  | 11.16.040 | CPOS 174
14.1.9 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum - h médio 20cm | m3 | 0.06 |  |  |  |  | 14.01.020 | CPOS 174
14.1.10 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 0.34 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
Estrutura - Pilar 12x20cm - 2un
14.1.11 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 1.76 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
14.1.12 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø8mm | kg | 6.95 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.1.13 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 3.05 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.1.14 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.1.15 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
Alvenaria
14.1.16 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m2 | 4 |  |  |  |  | 14.04.200 | CPOS 174
Revestimento/Pintura - Parede + Topo
14.1.17 | Chapisco | m2 | 8.3 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
14.1.18 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 8.3 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
14.1.19 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 8.3 |  |  |  |  | 33.10.050 | CPOS 174
14.2 | Muro Existente - Lateral Direita C=18,35m
Estrutura - Recomposição Parcial
14.2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 0.4 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
14.2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø8mm | kg | 1.58 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 0.71 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.2.4 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.03 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.03 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
Alvenaria
14.2.6 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m2 | 2 |  |  |  |  | 14.04.200 | CPOS 174
Revestimento/Pintura/Rufo - Parede + Topo
14.2.7 | Chapisco | m2 | 41.29 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
14.2.8 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 41.29 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
14.2.9 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 41.29 |  |  |  |  | 33.10.050 | CPOS 174
14.2.10 | Rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 18.35 |  |  |  |  | 16.33.082 | CPOS 174
14.2.11 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo - Rufo | m2 | 6.05 |  |  |  |  | 33.11.040 | CPOS 174
14.3 | Revisão em Muro Existente - Fundo + Arrimo até parede da Sala 1
Estrutura - Recomposição Parcial (Pilares + Cinta no respaldo
14.3.1 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 7.61 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
14.3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø10mm | kg | 39.74 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.3.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 12.62 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.3.4 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.77 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.3.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.77 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
Alvenaria
14.3.6 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 4.75 |  |  |  |  | 14.04.210 | CPOS 174
Pingadeira
14.3.7 | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | m | 9.5 |  |  |  |  | 16.33.410 | CPOS 174
Revestimento/Pintura
14.3.8 | Chapisco | m2 | 47.5 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
14.3.9 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 47.5 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
14.3.10 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Parede + Pingadeira | m2 | 49.97 |  |  |  |  | 33.10.050 | CPOS 174
14.4 | Muro Fundo - Do Arrimo existente até divisa lado esquerdo
*** Muro - Arrimo h médio 0,90m + muro acima do arrimo h=1,60m
Fundação - VB 20x30cm + Cinta respaldo do arrimo 20x20cm
14.4.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm, prof. 2,00m (considerando o nível externo da divisa) - completa | m | 14 |  |  |  |  | 12.01.020 | CPOS 174
14.4.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 5.53 |  |  |  |  | 06.02.020 | CPOS 174
14.4.3 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 0.18 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
14.4.4 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 12.3 |  |  |  |  | 09.01.020 | CPOS 174
14.4.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø10mm | kg | 60.71 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.4.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 24.37 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
,14.4.7 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 1.23 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.4.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 1.23 |  |  |  |  | 11.16.040 | CPOS 174
14.4.9 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum - h médio 20cm | m3 | 1.97 |  |  |  |  | 14.01.020 | CPOS 174
14.4.10 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m2 | 15.99 |  |  |  |  | 32.17.050 | CPOS 174
14.4.11 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 2.33 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
Estrutura - Pilar 15x30cm - 7un
14.4.12 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 10.5 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
14.4.13 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø10mm | kg | 43.19 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.4.14 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 16.41 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.4.15 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.88 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.4.16 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.88 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
Alvenaria e Cinta de Respaldo (14x14cm)
14.4.17 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 19.68 |  |  |  |  | 14.04.210 | CPOS 174
14.4.18 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - Cinta de Repaldo | m3 | 0.24 |  |  |  |  | 14.20.010 | CPOS 174
Pingadeira
14.4.19 | Rufo pré-moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm | m | 12.3 |  |  |  |  | 16.33.400 | CPOS 174
Revestimento/Pintura
14.4.20 | Chapisco | m2 | 39.36 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
14.4.21 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 39.36 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
14.4.22 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes + pingaderia | m2 | 41.64 |  |  |  |  | 33.10.050 | CPOS 174
14.5 | Mureta de Contenção - Lateral Esquerda da Face Externa da Escada + Alinhamento Predial da Rua Dona Maria Amélia de Azevedo
*** Trecho Escada até alinhamento predial - 1,80m (altura média 1,10m)
*** Trecho Alinhamento Predial da Rua Dona Maria Amélia de Azevedo - 15,30m (até encontrar o alinhamento predial da Rua João de Souza Martins)
Fundação - VB 20x20cm + Cinta 20x20cm (Trecho escada)
14.5.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm, prof. 1,50m (considerando o nível externo da divisa) - completa | m | 12 |  |  |  |  | 12.01.020 | CPOS 174
14.5.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 2.05 |  |  |  |  | 06.02.020 | CPOS 174
14.5.3 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
14.5.4 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 7.56 |  |  |  |  | 09.01.020 | CPOS 174
14.5.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø10mm | kg | 46.64 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.5.6 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 25.54 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.5.7 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.77 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.5.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 0.77 |  |  |  |  | 11.16.040 | CPOS 174
14.5.9 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum - h médio 20cm | m3 | 2.08 |  |  |  |  | 14.01.020 | CPOS 174
14.5.10 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m2 | 13.82 |  |  |  |  | 32.17.050 | CPOS 174
14.5.11 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 1.28 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
Estrutura - Pilar 20x20cm
14.5.12 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 2.84 |  |  |  |  | 09.01.030 | CPOS 174
14.5.13 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - Ø10mm | kg | 17.53 |  |  |  |  | 10.01.040 | CPOS 174
14.5.14 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa - Ø5mm | kg | 4.92 |  |  |  |  | 10.01.060 | CPOS 174
14.5.15 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 0.18 |  |  |  |  | 11.03.090 | CPOS 174
14.5.16 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 0.18 |  |  |  |  | 11.16.060 | CPOS 174
Revestimento/Pintura
14.5.17 | Chapisco | m2 | 10.4 |  |  |  |  | 17.02.020 | CPOS 174
14.5.18 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 10.4 |  |  |  |  | 17.02.140 | CPOS 174
14.5.19 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes + pingaderia | m2 | 10.4 |  |  |  |  | 33.10.050 | CPOS 174
14.6 | Portões
Portão
14.6.1 | PF1(0,90x2,00m) - Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - Acesso lateral | m2 | 1.8 |  |  |  |  | 24.02.060 | CPOS 174
14.6.2 | PF2(6,00x2,50m) - Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos - Acesso a Garagem | m2 | 15 |  |  |  |  | 24.02.840 | CPOS 174
14.6.3 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | cj | 1 |  |  |  |  | 66.02.239 | CPOS 174
Pintura
14.6.4 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo - PF1 e PF2 | m2 | 42.22 |  |  |  |  | 33.11.020 | CPOS 174
14.7 | Piso Externo - Acessos e Calçadas de Contorno
14.7.1 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 18.88 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
14.7.2 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 2.83 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
14.7.3 | Armadura em tela soldada de aço - Tela Q92, malha 15x15cm e Ø4,2mm | kg | 139.73 |  |  |  |  | 10.02.020 | CPOS 174
14.7.4 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ - Espessura 7cm | m3 | 6.61 |  |  |  |  | 11.04.040 | CPOS 174
14.7.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento - Acabamento desempenado | m3 | 6.61 |  |  |  |  | 11.16.020 | CPOS 174
14.8 | Passeio Público com Recomposição de Guia e Sarjeta
14.8.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km - Externamente | m2 | 80.56 |  |  |  |  | 02.09.030 | CPOS 174
14.8.2 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 12.08 |  |  |  |  | 06.11.040 | CPOS 174
14.8.3 | Lastro de pedra britada e=3,0cm | m3 | 2.42 |  |  |  |  | 11.18.040 | CPOS 174
14.8.4 | Armadura em tela soldada de aço - Tela Q92, malha 15x15cm e Ø4,2mm | kg | 119.23 |  |  |  |  | 10.02.020 | CPOS 174
14.8.5 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ - Espessura 7cm | m3 | 5.64 |  |  |  |  | 11.04.040 | CPOS 174
14.8.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento - Acabamento Vassorado | m3 | 5.64 |  |  |  |  | 11.16.020 | CPOS 174
14.9 | Guia e Sarjeta
14.9.1 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m3 | 0.99 |  |  |  |  | 03.01.260 | CPOS 174
14.9.2 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material | m3 | 0.88 |  |  |  |  | 03.01.270 | CPOS 174
14.9.3 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 22 |  |  |  |  | 54.06.040 | CPOS 174
14.9.4 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m3 | 0.88 |  |  |  |  | 54.06.170 | CPOS 174
14.10 | Gramado (Projeção Horizontal)
14.10.1 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m2 | 109.86 |  |  |  |  | 34.01.020 | CPOS 174
14.10.2 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m3 | 47.19 |  |  |  |  | 06.11.020 | CPOS 174
14.10.3 | Terra vegetal orgânica comum | m3 | 5.49 |  |  |  |  | 34.01.010 | CPOS 174
14.10.4 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m2 | 109.86 |  |  |  |  | 34.02.100 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
15 | FINAIS
15.1 | Limpeza final da obra geral e Verificação Final | m2 | 346.6 |  |  |  |  | 55.01.020 | CPOS 174
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL SEM BDI |  |  |  | 0
| TOTAL COM BDI DE 26,63% | [5 empty] | 0
FONTES: CPOS 174, SINAPI DESONERADOS E COTAÇÃO
Engº Civil Rui Cesar Spera
CREA 0601659760
ART 28027230190371077